建筑消防设施周巡检记录

| 巡查 项目 | 巡查内容 |  | 巡查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 故障 | 故障原因及处理情况 |
| 消 防 供配电 设 施 | 消防电源工作状态 |  |  |  |  |
|  | 自备发电设备状况 |  |  |  |  |
|  | 消防配电房、发电机房环境 |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系 统 | 火灾报警探测器外观 |  |  |  |  |
|  | 区域显示器运行状况、CRT图形显示器运行情况、火灾报警控制器、消防联动控制器外观和运行状况 |  |  |  |  |
|  | 手动报警按钮外观 |  |  |  |  |
|  | 火灾警报装置外观 |  |  |  |  |
|  | 消防控制室工作环境 |  |  |  |  |
| 消防供水设施 | 消防水池外观 |  |  |  |  |
|  | 消防水箱外观 |  |  |  |  |
|  | 消防水泵及控制柜工作状态 |  |  |  |  |
|  | 稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态 |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器外观、标识 |  |  |  |  |
|  | 管网控制阀门启闭状态 |  |  |  |  |
|  | 泵房工作环境 |  |  |  |  |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓外观 |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓外观 |  |  |  |  |
|  | 消防炮外观 |  |  |  |  |
|  | 气泵按钮外观 |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系 统 | 喷头外观 |  |  |  |  |
|  | 报警阀组外观 |  |  |  |  |
|  | 末端试水装置压力值 |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫喷头外观 |  |  |  |  |
|  | 泡沫消防栓外观 |  |  |  |  |
|  | 泡沫炮外观 |  |  |  |  |
|  | 泡沫产生器外观 |  |  |  |  |
|  | 泡沫液贮罐间环境 |  |  |  |  |
|  | 泡沫液贮罐外观 |  |  |  |  |
|  | 比例混合器外观 |  |  |  |  |
|  | 泡沫泵工作状态 |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 气体灭火控制器工作状态 |  |  |  |  |
|  | 储瓶间环境 |  |  |  |  |
|  | 气体瓶组或储罐外观 |  |  |  |  |
|  | 选择阀、驱动装置等组件外观 |  |  |  |  |
|  | 紧急启/停按钮外观 |  |  |  |  |
|  | 放气指示灯及警报器外观 |  |  |  |  |
|  | 喷嘴外观 |  |  |  |  |
|  | 防护区状况 |  |  |  |  |
| 巡查 项目 | 巡查内容 |  | 巡查情况 |  |  |
|  |  |  | 正常 | 故障 | 故障原因及处理情况 |
| 防烟 排烟 系统 | 挡烟垂壁外观 |  |  |  |  |
|  | 送风阀外观 |  |  |  |  |
|  | 送风机工作状态 |  |  |  |  |
|  | 排烟阀外观 |  |  |  |  |
|  | 电动排烟窗外观 |  |  |  |  |
|  | 自然排烟窗外观 |  |  |  |  |
|  | 排烟机工作状态 |  |  |  |  |
|  | 送风、排烟机房环境 |  |  |  |  |
| 应急照明及疏散指示 标志 | 应急灯外观 |  |  |  |  |
|  | 应急灯工作状态 |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标志外观 |  |  |  |  |
|  | 疏散指示工作状态 |  |  |  |  |
| 应急广播系统 | 扬声器外观 |  |  |  |  |
|  | 扩音机工作状态 |  |  |  |  |
| 消防专用电话 | 分机电话外观 |  |  |  |  |
|  | 插孔电话外观 |  |  |  |  |
| 防火分隔设施 | 防火门外观 |  |  |  |  |
|  | 防火门启闭状况 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘外观 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘工作状态 |  |  |  |  |
| 消 防 电 梯 | 紧急按钮外观 |  |  |  |  |
|  | 轿厢内电话外观 |  |  |  |  |
|  | 消防电梯工作状态 |  |  |  |  |
| 灭火器 | 灭火器外观 |  |  |  |  |
|  | 设置位置状况 |  |  |  |  |
| 其 他 设 施 |  |  |  |  |  |
| 乙方巡查人（签名） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 甲方消防安全责任人（签名） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注1：情况正常打“√”，存在问题或故障的打“×”；

注2：对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》；

注3：以上为周巡检由乙方巡查人完成，甲方消防安全责任人签名确认方为有效。

建筑消防设施单项月检查记录

单位名称：                                                                  时间：

|  | 检测项目 |  | 检测内容 |  | 实测记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防供电配电 | 消防配电 |  | 试验主、备电切换功能 |  |  |
|  | 自各发电机组 |  | 试验启动发电机组 |  |  |
|  | 储油设施 |  | 核对储油量 |  |  |
| 火灾报警系统 | 火灾报警探测器 |  | 试验报警功能 |  |  |
|  | 手动报警按钮 |  | 试验报警功能 |  |  |
|  | 警报装置 |  | 试验报警功能 |  |  |
|  | 报警控制器 |  | 试验报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |  |  |
|  | 消防联动控制器 |  | 试验联动控制和显示功能 |  |  |
| 消防供水设施 | 消防水池 |  | 核对储水量 |  |  |
|  | 消防水箱 |  | 核对储水量 |  |  |
|  | 稳(增)压泵及气压水罐 |  | 试验启泵、停泵时的压力工况 |  |  |
|  | 消防水泵 |  | 试验启泵和主、各泵切换功能 |  |  |
|  | 管道阀门 |  | 试验管道阀门启闭功能 |  |  |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓 |  | 试验屋顶消火栓出水及静压 |  |  |
|  | 室外消火栓 |  | 试验屋外消火栓出水及静压 |  |  |
|  | 消防炮 |  | 试验屋外消防炮出水 |  |  |
|  | 启泵按钮 |  | 试验管道阀门启闭功能 |  |  |
| 自动喷水系统 | 报警阀组 |  | 试验放水阀放水及压力开关动作信号 |  |  |
|  | 末端试水装置 |  | 试验末端放水及压力开关动作信号 |  |  |
|  | 水流指示器 |  | 核对反馈信号 |  |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫液储罐 |  | 核对泡沫液有效期和储存量 |  |  |
|  | 泡沫栓 |  | 试验泡沫栓出水或出泡沫 |  |  |
| 气体灭火系统 | 瓶组和储罐 |  | 核对灭火剂储存量 |  |  |
|  | 气体灭火控制设备 |  | 模拟自动启动，试验切断空调等相关联动 |  |  |
| 机械加压送风系统 | 风机 |  | 试验联动启动风机 |  |  |
|  | 送风口 |  | 核对送风口风速 |  |  |
| 机械排烟系统 | 风机 |  | 试验联动启动风机 |  |  |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 |  | 试验联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |  |  |
| 应急照明 |  |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |
| 应急广播系统 |  | 扩音器 | 试验联动启动和强制切换功能 |  |  |
|  |  | 扬声器 | 测试音量、音质 |  |  |
| 消防专用电话 |  |  | 试验通话质量 |  |  |
| 防火 分隔 |  | 防火门 | 试验启闭功能 |  |  |
|  |  | 防火卷帘 | 试验手动、机械应急和启动控制功能 |  |  |
|  |  | 电动防火阀 | 试验联动关闭功能 |  |  |
| 消防电梯 |  |  | 试验按钮迫降和联动控制功能 |  |  |
| 灭火器 |  |  | 核对选型、压力和有效期 |  |  |
| 其他设施 |  |  |  |  |  |
| 乙方测试人（签名）： 年 月 日 |  |  |  | 测试单位（盖章）： 年 月 日 |  |
| 甲方消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、情况正常打“实测记录”栏中标注“正常”；

2、发现的问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写，并及时处置；当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》；

3、以上为月检查由乙方巡查人完成，甲方消防安全责任人或消防安全管理人签名确认方为有效。

建筑消防设施联动季检查记录

| 建筑名称 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用性质 |  | 层数 |  | 高度 |  |  | 面积 |  |
| 使用管理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑消防设施检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 检查结果 |  |  | 存在问题或故障处理情况 |  |  |  |  |
| 消防供配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防专用电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方检查人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  | 检查单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 甲方消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、情况正常打“实测记录”栏中标注“正常”；

2、发现的问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写，并及时处置；当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》；其他需要说明的情况在“检查说明”栏填写；

3、以上为季检查由乙方巡查人完成，甲方消防安全责任人或消防安全管理人签名确认方为有效。

建筑消防设施故障处理记录

| 检查时间 | 检查人 签 名 | 检查发现 问题或故障 | 消防安全管理人处理意见 | 停用系统 消防安全 责任人签名 | 问题或故障处理结果 | 问题或故障排除消防安全管理人签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |