消防设施维护保养服务

# 第一条、项目范围

1.项目范围包括惠州市中大惠亚医院相关的消防管理、规划、设计、报建、维保、维修，参与相关的验收、接收、移交、检查等。

2.设计的楼宇有：门诊综合大楼、行政楼、专诊楼、后勤楼、转运站及日后新增的楼宇。

3.维保系统范围包：

- 火灾报警及消防联动控制系统；

- 消火栓及水喷淋系统、水炮系统、气体灭火系统；

- 消防强排烟及新风系统；

- 消防广播、消防电话系统；

- 防火卷帘、防火门、走火通道、疏散标志系统；

- 消防控制主机远程监控模块。

# 第二条、服务形式与标准

1.医院装修、整改、扩建、涉及消防规划、设计、报建等时，维保方应及时介入，并协助有效完成；

2.指导、协助院方：建立和完善消防管理规章制度，每半年一次对各类员工进行消防培训，每月一次培训消防控制室值班人员，每年一次制定冬季消防演习方案并实施演习；

3.主要服务项目为巡查、检测、保养、建档等，其服务标准见附件一:《惠州市中大惠亚医院建筑消防设施维护保养服务内容》；并做好消防设施档案及维护保养记录（附件二），建档保存；

4.维保方必须保障整个消防系统能正常运行；确保实际发生的维护保养服务符合国家法律法规，且不低于GB25201、GA587的标准,满足合同约定和实际需求；

5.保障医院相关系统正常运行，相关整改装修等方案能通过消防、卫生主管部门及相关机构的检查，合格有效。

第三条、对维修的约定

为便于维修及维护保养，确保消防设施有效运作，院方通常情况下委托维保方进行消防设施的维修，但每次维修前，维保方需履行以下手续：

- 如实将故障告知院方、客观评价损失及危害性；

- 陪同院方代表前往复核、确认故障情况；

- 提供合理科学的、利于保障质量及利于院方控制成本的维修方案；

- 对总维修费用有明确的限额，或对各项费用明细有客观可查的收费依据；

- 在院方书面同意后维修，但属抢险、救人情况的不受此限制；

- 通常进行维修时，院方仅负责100元以上的配件、材料的成本费用，维保方除承担人工费、单件100元以内配件、材料费，并在三天内报告有关的配件、材料价格，紧急情况下需无条件先行修复，确保设备正常运行；并在六天内报告实际使用的相关配件、材料的价格。所有价格以财政审核价为准，财政审核有困难的根据双方核价及协商结果支付。

7. 对于维保方维修不及时等原因，院方保留聘请第三方进行维修的权利。对于维保方未开始维修的故障，院方可随时聘请第三方进行维修；对于维保方已开始的维修，双方协商一致后，可聘请第三方维修并按实支付维保方的配件、材料费；故障发生超过72小时仍未得到有效修复的，（需要厂家订货除外），院方可直接聘请第三方接手维修，且有权不支付或按甲方的核定价格支付维保方已使用的配件、耗材费用。

第四条、院方的权利、义务：

1.有权根据实际需要，对服务内容、形式、标准中的不足和缺陷进行随时调整；

2.配备消防管理人员和消防控制室值班人员，落实管理措施和值班；

3.掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知维保方修复；

4.根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担超出约定部分的换件费用；

5. 消防系统停机检修此期间，必须加强安全防火工作和相应措施。

第五条、维保方的权利、义务：

1．必须确保所需具备的相关消防设施维修保养的资质、资格的有效性，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2．根据院方消防设施的具体情况，制定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

3．对常见易耗的零部件提前储备，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用,每次将更换下来的废旧配件交回院方；

4. 得知发生设备故障、消防安全隐患时，需在3小时内派员到场，直至故障和隐患排除为止；承担单件100元以内、每月累计不超过500元的易损件费用。

5．当消防系统需要进行停机检修时，应提前3天以上通知院方，应尽力组织人员抓紧抢修，不得人为拖延工期，力争在最短的时间内使系统恢复正常运作。

第六条、双方特别约定

1.院方人员操作不当及故意破坏等原因造成的损失及事故由院方负责，维保方人员维护或操作不当造成的损失及事故由维保方负责；因维保方标识牌、警示标志不完善，由第三方造成事故，造成院方及第三方损失的，由维保方承担责任。

2.维保服务费用按季度结算，先服务后付款，每个季度结束后五个工作日内维保方提供正式发票及发票验证给院方，院方十五个工作日内支付维保季度费用。