报    价    表

项目名称：中大惠亚医院东座五楼病区翻修

| 序号 | 工 程 内 容 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 卫生间墙面铲灰、批灰、油防水漆 |  | ㎡ | 107 |  |  | 人工，铲除墙面脱落处，打磨平整，用环保腻子粉批灰二遍，打磨二遍，环保面漆二次。（刷回原墙面相近色调。 |
|  | 墙面及天花铲灰、批灰、油内墙漆 |  | ㎡ | 267 |  |  | 人工，铲除墙面脱落处，打磨平整，用环保腻子粉批灰二遍，打磨二遍，环保面漆二次。（刷回原墙面相近色调。 |
|  | 墙面及天花打磨、油内墙漆 |  | ㎡ | 442 |  |  | 人工，铲除墙面脱落处，打磨平整，用环保腻子粉批灰二遍，打磨二遍，环保面漆二次。（刷回原墙面相近色调。 |
|  | PVC地板更换 |  | ㎡ | 51 |  |  | 铲除需修复的PVC地板，人工、打磨、自流平、环保胶水 |
|  | 场地保护、垃圾清运费 |  | 项 | 1 |  |  | PVC地板、设备带纸板保护； 清扫场地、清运工程垃圾 |
|  | 不锈钢门套 |  | 个 | 12 |  |  |  |
|  | 工程直接费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金（%） |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 含税总计 |  |  |  |  |  |

报价单位（加盖公章）：                               项目负责人(签名)：                             日期：

注释：

1．所有材料用优等品，报价时必须按本表和附件的有关要求及现场状况进行，包括清运余泥杂物等，属于预算包干内容的

部分为最终项目完成及结算价，发生未理解清楚的部分造价自行消化；

2．截止      年   月   日  时前装入信封，封口粘合后骑缝口签章送后勤科工程部。合理低价优先，中标与否，恕不解释；

3．报价表不得更改、复制，以签字笔书写为准。