**附件：**

**中大惠亚医院消火栓稳压系统安装采购项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** | **备注** |
| **1** | **稳压泵** | **XBD4.0/1.1、流量4立方、扬程40米、功率101KW** | **台** | **2** |  |  |  |
| **2** | **水泵控制箱** |  | **台** | **1** |  |  |  |
| **3** | **水泵槽钢基座** |  | **个** | **1** |  |  |  |
| **4** | **减震垫** |  | **块** | **8** |  |  |  |
| **5** | **电接点压力表** | **含阀门表管** | **套** | **1** |  |  |  |
| **6** | **电线** | **ZR-BV-2.5** | **米** | **200** |  |  |  |
| **7** | **电线** | **ZR-RVV-3\*1.5** | **米** | **30** |  |  |  |
| **8** | **PVC线管** | **DN25** | **米** | **60** |  |  |  |
| **9** | **铜止回阀** | **DN25** | **个** | **2** |  |  |  |
| **10** | **铜闸阀** | **DN25** | **个** | **4** |  |  |  |
| **11** | **橡胶软接头** | **DN25** | **个** | **4** |  |  |  |
| **12** | **镀锌钢管** | **DN40** | **米** | **6** |  |  |  |
| **13** | **镀锌钢管** | **DN25** | **米** | **6** |  |  |  |
| **14** | **镀锌管件及辅助材料** |  | **项** | **1** |  |  |  |
| **15** | **机械三通** | **DN100\*40** | **个** | **2** |  |  |  |
| **16** | **安装人工费** |  | **项** | **1** |  |  |  |
| **不含税合计** |  |  |
| **含税合计** |  |  |
| **报价日期** |  | **报价有效期（天）** |  |
| **联系人：** | **联系电话** |  |
| **公司名称：** |