藻酸盐石膏搅拌机参数及配置清单

1、技术参数：

1）电压：AC220V 50Hz 
2）功率：400W 
3）电机转速：3600转/分 
4）机体尺寸：205×245×295mm
5）重量：16kg

2、特点：

1）采用进口电机，噪音低，使用寿命长；
2）微电脑控制，操作安全可靠；
3）搅拌后的印模材无气泡、弹性好、不易变形、取模更清楚；
4）设定时间范围长，在1-24秒内由用户根据不同印模材的特点自行选择；
5）可根据用户需求设定三种电脑记忆（出厂设定为8秒《一勺粉》、10秒两勺粉》、12秒《三勺粉》）；
6）产品内部温度控制可靠，可长时间连续工作而不影响印模材的制作；
7）低噪音运转，操作简便。

★3、保修期≥3年

4、配置清单：

1）主机    1台

2）电源线  1条

3）说明书  1份