2026年2月-2029年1月气动物流系统维修保养项目报价单

| 项目 | 气动物流设备（品牌：Swisslog、89个站点）3年维保 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 维保内容 | 检期 | 单价 | 年度总价 | 备注 |
| 1、风机（17台） | 外观检查 | 季检 |  |  | 含各项风险配件成本 |
|  | 主体除尘 |  |  |  |  |
|  | 联接螺丝检查 |  |  |  |  |
|  | 转换阀门组件检查 |  |  |  |  |
|  | 筛箱检查 |  |  |  |  |
|  | 风机是否有噪音或震动，过热，漏气，足够的输出功率 |  |  |  |  |
|  | 控制器和指示灯是否工作正常 |  |  |  |  |
|  | 检测密封的风机进气口和面板焊接处是否清洁无障碍物 |  |  |  |  |
|  | 故障处理(包括更换损坏件） | 按需处理 |  |  |  |
| 2、转换器（47台） | 外观检查 | 季检 |  |  | 含各项风险配件成本 |
|  | 主体除尘 |  |  |  |  |
|  | 联接螺丝检查 |  |  |  |  |
|  | 张力器检查 |  |  |  |  |
|  | 马达检查 |  |  |  |  |
|  | 控制器和指示灯是否工作正常 |  |  |  |  |
|  | 密封圈、引导管道和后轴承检查 |  |  |  |  |
|  | sensor检查 |  |  |  |  |
|  | 出口校准 |  |  |  |  |
|  | 吸气BYPASS 阀门螺线管检查 |  |  |  |  |
|  | port口sensor检查 |  |  |  |  |
|  | 故障处理（包括更换损坏件） | 按需处理 |  |  |  |
| 3、传输瓶（218个） | 外观检查 | 季检 |  |  | 含各项风险配件成本 |
|  | 防震检查 |  |  |  |  |
|  | 瓶锁检查 |  |  |  |  |
|  | 密封圈检查 |  |  |  |  |
|  | 摩擦带检查 |  |  |  |  |
|  | 故障处理（包括更换损坏件） | 按需处理 |  |  |  |
| 4、站点（89台） | 外观检查 | 季检 |  |  | 含各项风险配件成本 |
|  | 主体表面除尘 |  |  |  |  |
|  | 联接螺丝检查 |  |  |  |  |
|  | 发送器检查 |  |  |  |  |
|  | 控制器和指示灯是否工作正常 |  |  |  |  |
|  | 满屏sensor检查 |  |  |  |  |
|  | 马达检查 |  |  |  |  |
|  | 控制面板检查 |  |  |  |  |
|  | 密封圈检查 |  |  |  |  |
|  | 故障处理（包括更换损坏件） | 按需处理 |  |  |  |
| 5、年度综合费用（已含税） |  |  |  |  |  |
| 3年合计（已含税） |  |  |  |  |  |